**ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**Διευκρινίζεται ότι όπου στην περιγραφή των ειδών γίνεται μνεία συγκεκριμένου προτύπου, κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερων μεθόδων κατασκευής, ή αναφορά σε σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τύπο καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή παραγωγή, εμπορικό σήμα, η μνεία αυτή αφορά και στα ισοδύναμα αυτών.**

**Διευκρινίζεται ότι οι ζητούμενες συσκευασίες δεν ζητούνται επί ποινή αποκλεισμού**

**ΟΜΑΔΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ**

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 6.911,67€

ΦΠΑ - 24%: 1.658,80€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 8.570,47€

CPV: 33790000-4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟ-****ΤΗΤΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ** |
| 1 | Pseudomonas Agar Base, \* π.χ. Neogen NCM0083A | 500g | 1 | ΝΑΙ |  |
| 2 | Plate Count Agar, \* π.χ. Neogen NCM0010A | 500g | 1 | ΝΑΙ |  |
| 3 | E.coli/Coliform Selective-Supplement, \* π.χ. Merck 1.00898.0001 | 10 x 1vial | 1 | ΝΑΙ |  |
| 4 | Legionella Agar GVPC, T.90mm, \* π.χ. Bioprepare 010411 | Τεμ | 50 | ΝΑΙ |  |
| 5 | Acetamide Nutrient Broth for microbiology, NutriSelect™ Basic, \* π.χ. Sigma 00185 | 100g | 1 | ΝΑΙ |  |
| 6 | Sample fixed license, \* π.χ. ZTS-SPLS | Τεμ | 1 | ΝΑΙ |  |
| 7 | Tips for micropipettes Eppendorf® type, \* π.χ. Aptaca 1001/E | Πακ/1.000 | 2 | ΝΑΙ |  |
| 8 | Oxidase strips for microbiology, \* π.χ. Millipore 40560 | Πακ/100 | 1 | ΝΑΙ |  |
| 9 | Yeast Extract, \* π.χ. Neogen NCM0218A | 500g | 1 | ΝΑΙ |  |
| 10 | Sabouraud Dextrose Agar, \* π.χ. Neogen NCM0008A | 500g | 1 | ΝΑΙ |  |
| 11 | Φιαλίδιο υγραερίου | Τεμ | 3 | ΝΑΙ |  |
| 12 | 1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate ≥98% (titration), powder, \* π.χ. Sigma N7000 | 1g | 1 | ΝΑΙ |  |
| 13 | Legionella CYE Agar Base, \* π.χ. OXOID CM0655 | 500g | 1 | ΝΑΙ |  |
| 14 | DataPaq mirage single Rack 2D, code 85232933,\* π.χ. ZTS-MRG-80 | Τεμ | 1 | ΝΑΙ |  |
| 15 | Gaspak EZ-Incubation container, \* π.χ. BD 260671 | Τεμ | 1 | ΝΑΙ |  |
| 16 | Legionella BCYE growth supplement without L-cysteine, each vial for 100mL medium, \* π.χ. OXOID SR0175 | 10 vials | 1 | ΝΑΙ |  |
| 17 | Legionella BCYE supplement, each vial for 100mL medium, \* π.χ. OXOID SR0110A | 10 vials | 1 | ΝΑΙ |  |
| 18 | Histopaque®-1077 sterile-filtered, density: 1.077 g/mL, \* π.χ. Sigma-Aldrich 10771 | 100ml | 2 | ΝΑΙ |  |
| 19 | Glass microfiber filters, Grade 934-AH® circles, diam. 47 mm, \* π.χ. Whatman 1827-047 | Πακ/100 | 1 | ΝΑΙ |  |
| 20 | Μικροβιολογικοί κρίκοι μπλε, \* π.χ. Sarstedt 861562010 | Πακ/10 | 5 | ΝΑΙ |  |
| 21 | Legionella GVPC Selective Supplement, each vial for 500mL medium, \* π.χ. OXOID SR0152Ε | 10 vials | 1 | ΝΑΙ |  |
| 22 | Clostridium perfringens in broth, \* π.χ. Biosisto RM-CPE.00007BL | 10 vials of 1,5ml | 1 | ΝΑΙ |  |
| 23 | Hydrazine sulfate, 99+%, \* π.χ. Alfa Aesar A10792 | 250g | 1 | ΝΑΙ |  |
| 24 | Hexamethylenetetramine, 99+%, \* π.χ. Alfa Aesar A17213 | 1kg | 1 | ΝΑΙ |  |
| 25 | Εκτονωτής AIR RESPAL \* π.χ. GLOOR 043 | Τεμ | 1 | ΝΑΙ |  |
| \* Οπουδήποτε στον παραπάνω πίνακα αναφέρεται οίκος και κωδικός, γίνεται δεκτό και προϊόν άλλου οίκου, πάντα όμως των ίδιων προδιαγραφών |

**ΟΜΑΔΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ**

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 440,00€

ΦΠΑ - 13%: 57,20€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 497,20€

CPV: 33790000-4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ** |
| 1 | Klebsiella aerogene (formerly Enterobacter aerogenes) NCTC 10006 Lenticule® discs 30-120 CFU, for microbiology, certified reference material, \* π.χ. Supelco CRM10006L | Πακ/10 | 1 | ΝΑΙ |  |
| 2 | Klebsiella aerogene (formerly Enterobacter aerogenes) NCTC 10006 Lenticule® discs 500-50000 CFU, for microbiology, certified reference material, \* π.χ. Supelco CRM10006M | Πακ/10 | 1 | ΝΑΙ |  |
| 3 | Escherichia coli NCTC 9001 Lenticule® discs 30-120 CFU, for microbiology, certified reference material, \* π.χ. Supelco CRM09001L | Πακ/10 | 1 | ΝΑΙ |  |
| 4 | Legionella pneumophila NCTC 12821 Lenticule® discs 500-50000 CFU, for microbiology, certified reference material, \* π.χ. Supelco CRM12821M  | Πακ/10 | 1 | ΝΑΙ |  |
| \* Οπουδήποτε στον παραπάνω πίνακα αναφέρεται οίκος και κωδικός, γίνεται δεκτό και προϊόν άλλου οίκου, πάντα όμως των ίδιων προδιαγραφών |

**ΟΜΑΔΑ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ANΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ COVID-19**

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 1.704,00€

ΦΠΑ - 6%: 102,24€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 1.806,24€

CPV: 33790000-4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ** |
| 1 | \* π.χ. CERTEST VS-NCO296TE, VIASURE SARS-CoV-2 Real Time PCR Detection Kit | 96 tests | 1 | ΝΑΙ |  |
| 2 | HISTANOL 70, 70% ethyl alcohol solution, \* π.χ. Biognost H70-5L | 5lt | 2 | ΝΑΙ |  |
| 3 | Μάσκες προστατευτικές  | Πακ/50 | 3 | ΝΑΙ |  |
| \* Οπουδήποτε στον παραπάνω πίνακα αναφέρεται οίκος και κωδικός, γίνεται δεκτό και προϊόν άλλου οίκου, πάντα όμως των ίδιων προδιαγραφών |

**ΟΜΑΔΑ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ**

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 507,34€

ΦΠΑ - 24%: 121,76€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 629,10€

CPV: 33790000-4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟ-****ΤΗΤΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ** |
| 1 | Hard-Shell® 96-Well PCR Plates, low profile, thin wall, skirted, white/clear, \* π.χ. Biorad HSP9601 | Πακ/50 | 1 | ΝΑΙ |  |
| 2 | Turbidity 1 NTU Calibration Standard - Formazin certified reference material, \* π.χ. Sigma TURB1 | 100ml | 1 | ΝΑΙ |  |
| 3 | Total Dissolved Solids 1000 mg/L Calibration Standard certified reference material, \* π.χ. Sigma TDS1000 | 100ml | 1 | ΝΑΙ |  |
| 4 | Tips 10μl, \* π.χ. AHN Biotechnologie 1-002-50-0 | Πακ/1.000 | 4 | ΝΑΙ |  |
| \* Οπουδήποτε στον παραπάνω πίνακα αναφέρεται οίκος και κωδικός, γίνεται δεκτό και προϊόν άλλου οίκου, πάντα όμως των ίδιων προδιαγραφών |

**ΟΜΑΔΑ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ**

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 514,80 €

ΦΠΑ - 24%: 123,55 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 638,35 €

CPV: 33790000-4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ** |
| 1 | Γυάλινα σφαιρίδια 40-400 μm | Γυάλινα σφαιρίδια διαμέτρου 040-400 μmΝα είναι τοποθετημένα σε tubes των 2mlΝα είναι κατάλληλα για ομογενοποίηση Gram+ και Gram- βακτηρίωνΝα διατίθενται σε συσκευασία των 50 tubes (για 50 ομογενοποιήσεις) | Για 50 ομογενοποιήσεις | 1 | ΝΑΙ |  |
| 2 | Ταμπλέτες αγαρόζης με μη τοξικη χρωστική νουκλεϊκών οξέων και TAE σε σκόνη | Ταμπλέτες αγαρόζης με μη τοξικη χρωστική νουκλεϊκών οξέων και TAE σε σκόνη για την εύκολη προετοιμασία gel αγαρόζης στην επιθυμητή σύσταση. Να διαλύεται εύκολα και να δημιουργεί γέλη σε σύντομο χρόνο. Η χρωστική να είναι μη καρκινογόνα, να έχει την ίδια ευαισθησία με το βρωμιούχο αιθίδιο και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο εξοπλισμό. Να μην απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί για την αποκομιδή του (να μην θεωρείται τοξικό απόβλητο). Να είναι σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου. Να διατίθεται σε συσκευασία 75 τεμαχίων (ταμπλέτες) | 75 tablets | 1 | ΝΑΙ |  |
| 3 | Filter tips σε racks, όγκου 1000 μl | Να έχουν μήκος τουλάχιστον 80 mmΝα είναι κατάλληλο για εύρος όγκων 100-1000 μlΝα είναι αποστειρωμένα ανά ένα rackΝα διαθέτουν anti-aerosol φίλτρο για αποφυγή επιμολύνσεων μεταξύ δειγμάτωνNα είναι τελείως διαφανή για εύκολο έλεγχο του υγρού στο εσωτερικό των tipsΝα έχουν διαβαθμίσεις για τον έλεγχο του όγκουΝα είναι Rnase free, Dnase free, genomic DNA free και protein freeO εσωτερικός φορέας των tips να μπορεί να αποσπαστεί για τοποθέτηση ανταλλακτικού φορέα με νέα tips χωρίς την ανάγκη απόρριψης του εξωτερικού κουτιού.Να είναι συμβατά με πιπέττες Eppendorf, Finnpipette, Gilson, Nichiryo | 10 racks x 96 tips | 1 | ΝΑΙ |  |
| 4 | Φορείς με filter tips όγκου 1000 μl- refill system (10 refill racks x 96 tips) | Να έχουν μήκος τουλάχιστον 80 mmΝα είναι κατάλληλο για εύρος όγκων 100-1000 μlΝα είναι αποστειρωμένα ανά ένα φορέαΝα διαθέτουν anti-aerosol φίλτρο για αποφυγή επιμολύνσεων μεταξύ δειγμάτωνNα είναι τελείως διαφανή για εύκολο έλεγχο του υγρού στο εσωτερικό των tipsΝα έχουν διαβαθμίσεις για τον έλεγχο του όγκουΝα είναι Rnase free, Dnase free, genomic DNA free και protein freeΚατάλληλα για τοποθέτηση εντός κενών εξωτερικών κουτιών για filter tips αντίστοιχου όγκου .Να είναι συμβατά με πιπέττες Eppendorf, Finnpipette, Gilson, Nichiryo | 10 racks x 96 tips | 1 | ΝΑΙ |  |
| 5 | 100bp δείκτης μοριακών βαρών DNA | 100bp δείκτης μοριακών βαρών DNA Να περιέχει 12 ζώνες και να καλύπτει την περιοχή 100 – 3000bp. Να περιλαμβάνει 2 έντονες ζώνες αναφοράς στα 500bp και 1500bp. Να είναι έτοιμος προς χρήση για απευθείας φόρτωση στα gels. Να περιέχει δύο χρωστικές orange G & xylene cyanol FF ως χρωστικές παρακολούθησης (tracking dyes). Να επαρκεί για 100 minigels | Fl/ 50 μg | 1 | ΝΑΙ |  |
| 6 | Στατώ (Racks) 80 θέσεων για 1,5/2,0 ml tubes | Στατώ (Racks) 80 θέσεων για 1,5/2,0 ml tubes από πολυπροπυλένιο.Να διαθέτουν κωνικό πάτο, αρίθμηση θέσεων και επιφάνεια γραφής. Να μπορούν να αποστειρωθούν σε αυτόκαυστο.Να είναι κατάλληλα για φύλαξη στους -80oC.Να διατίθενται σε συσκευασία 5 τεμαχίων σε διάφορα χρώματα. | Pack/5 racks | 1 | ΝΑΙ |  |
|  | \* Οπουδήποτε στον παραπάνω πίνακα αναφέρεται οίκος και κωδικός, γίνεται δεκτό και προϊόν άλλου οίκου, πάντα όμως των ίδιων προδιαγραφών |

**ΟΜΑΔΑ 6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ**

ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΛΟΓΩ COVID)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 1.718,80 €

CPV: 33790000-4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ** |
| 1 | Κιτ για απομόνωση ιικού RNA & DNA από ορό, πλάσμα, cell-free βιολογικά υγρά. | Κιτ για απομόνωση ιικού RNA & DNA από έως και 200μl ορού, πλάσματος, cell-free βιολογικών υγρών. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ανθρώπινα αλλά και σε ζωϊκά δείγματα. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns. Ο όγκος έκλουσης να είναι 30 μl. Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 55 λεπτά. Η συσκευασία να περιλαμβάνει carrier RNA για μεγαλύτερη ευαισθησία στις περαιτέρω εφαρμογές και πρωτεϊνάση Κ για αποτελεσματική λύση του δείγματος. Να είναι δοκιμασμένο για μια μεγάλη ποικιλία ιών, συμπεριλαμβανομένων των ιών της γρίπης, HCV, HIV, Bird Flu Virus, Blue Tongue Virus Να είναι κατάλληλο για όλες τις συνήθεις εφαρμογές: RT-PCR, enzymatic reactions. Nα διατίθεται σε συσκευασία των 250 απομονώσεων | Kit/ 250 preps | 1 | NAI |  |
| 2 | Kit για σύνθεση cDNA για Real Time PCR με gDNA Eraser | Kit για σύνθεση cDNA με gDNA Eraser για Real Time PCR Να είναι κατάλληλο για αρχική ποσότητα RNA τουλάχιστον 1 μgΝα είναι κατάλληλο για δείγματα πλούσια σε GC περιοχές και δευτερογενείς δομές.Ο χρόνος αντίδρασης να είναι κάτω από 20 λεπτά.Να περιέχει gDNA Eraser ώστε να απομακρύνει τυχόν προσμείξεις με γενωμικό DNA σε 2 λεπτά. Το Kit να περιλαμβάνει :Αντίστροφη μεταγραφάση (10.000 units),gDNA Eraser,5 x gDNA Erase Buffer5 x PrimeScript BufferOligo dT Primer και Random 6 mers σε ξεχωριστά σωληνάριαRnase free H2ODilution buffer για real time PCRΣε συσκευασία για 100 αντιδράσεις. | Kit/ 100 reactions | 1 | NAI |  |
| 3 | Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων - εκκινητών, σε ποσότητα 50nmol, καθαρισμένα με HPLC | Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων - εκκινητών, σε ποσότητα 50nmol, καθαρισμένα με HPLC. Η απόδοση σε OD260 να είναι περίπου 6. Να αποστέλλονται λυοφιλοποιημένα ή σε aliquots προκαθορισμένης συγκέντρωσης. Η ποιότητα και η ταυτότητα του κάθε ολιγονουκλεοτιδίου να ελέγχεται με MALDI-TOF MS και με capillary gel electrophoresis (CGE).Να αποστέλλονται εντός 4-5 εργάσιμων ημερών. Να δίνεται τιμή ανά βάση. | ΑΝΑ ΒΑΣΗ | 175 | ΝΑΙ |  |
| \* Οπουδήποτε στον παραπάνω πίνακα αναφέρεται οίκος και κωδικός, γίνεται δεκτό και προϊόν άλλου οίκου, πάντα όμως των ίδιων προδιαγραφών |

**ΜΕΡΟΣ Β - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ΠΟΣΙΜΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΑ Κ.ΛΠ.) ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «81925».

Η Πράξη χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς φορείς.

Η εν λόγω προμήθεια εντάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 33790000-4.

Η εκτιμώμενη καθαρή αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 11.796,61€ ήτοι συνολικής αξίας 13.860,16€.

| **Ομάδα** | **Τίτλος Ομάδας** | **Π/Υ Ομάδας χωρίς ΦΠΑ** | **Π/Υ Ομάδας με ΦΠΑ**  | **Ποσοστό ΦΠΑ** | **Ποσό ΦΠΑ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ | 6.911,67€ | 8.570,47€ | 24% | 1.658,80€ |
| 2 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | 440,00€ | 497,20€ | 13% | 57,20€ |
| 3 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ANΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ COVID-19 | 1.704,00€ | 1.806,24€ | 6% | 102,24€ |
| 4 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 507,34€ | 629,10€ | 24% | 121,76€ |
| 5 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | 514,80€ | 638,35€ | 24% | 123,55€ |
| 6 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | 1.718,80€ | 1.718,80€ | - | 0,00€ |