**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**Διευκρινίζεται ότι όπου στην περιγραφή των ειδών γίνεται μνεία συγκεκριμένου προτύπου, κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερων μεθόδων κατασκευής, ή αναφορά σε σήμα, δίπλωμα ευρυσιτεχνίας ή τύπο καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή παραγωγή, εμπορικό σήμα, η μνεία αυτή αφορά και στα ισοδύναμα αυτών.**

**Διευκρινίζεται ότι οι ζητούμενες συσκευασίες δεν ζητούνται επί ποινή αποκλεισμού.**

| **A/A** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) ΝΑΙ/ΟΧΙ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Human IL-6 Quantikine ELISA Kit, R&D Systems D6050, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | Kit | 1 |  |
| 2 | Human TNF-alpha Quantikine ELISA Kit, R&D Systems DTA00D, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών  | Kit | 1 |  |
| 3 | Recombinant Human Secretory phospholipase A2 protein, Abcam ab63843, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | 100μg | 1 |  |
| 4 | PageRuler™ Prestained Protein Ladder, 10 to 180 kDa, ThermoFisher Scientific 26616 , ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | 2 x 250μl | 1 |  |
| 5 | Opti-MEM™ I Reduced Serum Medium, ThermoFisher Scientific 31985062 , ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | 100ml | 5 |  |
| 6 | Fetal Bovine Serum, qualified, heat inactivated, Brazil, ThermoFisher Scientific 10500064 , ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | 500ml | 1 |  |
| 7 | Water, for HPLC-MS, Fisher W/0112/17 , ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | 2,5lt | 4 |  |
| 8 | Acetonitrile, 99.9+%, HPLC for gradient analysis, Fisher A/0627/17, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | 2,5lt | 6 |  |
| 9 | Γάντια νιτριλίου | Πακ/100 | 20 |  |
| 10 | Αιθανόλη μετουσιωμένη, Ethanol 70 % denatured with IPA, MEK and Bitrex pure, Panreac 147196, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | 5lt | 2 |  |
| 11 | Pierce™ TMB Substrate Kit, ThermoFisher Scientific 34021 | 400ml | 1 |  |
| 12 | Acetone 16kg | Τεμ | 2 |  |
| 13 | Water, HPLC for gradient analysis, Fisher W/0106/17, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | 2,5lt | 4 |  |
| 14 | Φίλτρα σύριγγας με μεμβράνη οξικής κυτταρίνης, αποστειρωμένα, Syringe filters C.A, 25mm, 0.22μm, sterile, Membrane Solutions SFCA025022S, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | Πακ/100 | 1 |  |
| 15 | Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail, Sigma PPC1010, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | 1ml | 1 |  |
| 16 | RT² qPCR Primer Assay for Human TNF (Cat No. PPH00341F-200), Qiagen 330001, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | 200 assays | 1 |  |
| 17 | RT² qPCR Primer Assay for Human IL6 (Cat No. PPH00560C-200), Qiagen 330001 , ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | 200 assays | 1 |  |
| 18 | β-Glucosidase (Thermostable) (Thermotoga maritima), Megazyme E-ΒGOSTM, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | 460 units | 1 |  |
| 19 | 4-Nitrophenyl butyrate ≥98%, Sigma N9876, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | 1g | 1 |  |
| 20 | Cytochrome c from equine heart ≥95% (SDS-PAGE), Sigma C2506, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | 100mg | 1 |  |
| 21 | Cellulase from *Trichoderma reesei* aqueous solution, ≥700 units/g, Sigma C2730, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | 50ml | 1 |  |
| 22 | Scintillation vials γυάλινα, Μ-Ν 702021, with screw cap 702059, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | Πακ/100 | 1 |  |
| 23 | IL-1 beta human Animal-component free, recombinant, expressed in *E. coli*, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), cell culture tested, Sigma SRP3083, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | 10μg | 1 |  |
| 24 | Methanol RPE - For analysis - ACS - Reag. Ph.Eur. - Reag. USP, Carlo Erba 414813, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | 25lt | 1 |  |
| 25 | KAPA Taq DNA Polymerase Recombinant, KAPA Biosystems KK1015, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | 2 x 500 units | 1 |  |
| 26 | Single channel micoliter pipette LLG-proMLP, 0.5-10μl, LLG 6.270 421, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | Τεμ | 1 |  |
| 27 | Single channel micoliter pipette LLG-proMLP, 2-20μl, LLG 6.270 422, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | Τεμ | 1 |  |
| 28 | Μειωτήρας αζώτου 1.5 bar, LINDE κωδ:85-000, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | Τεμ | 1 |  |
| 29 | Acrylamide for electrophoresis, ≥99% (HPLC), powder, Sigma A3553, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | 100g | 1 |  |
| 30 | Ethanol, 99.8+%, for analysis, absolute, AR, meets the spec. of BP and Ph. Eur., Fisher E/0650DF/17, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | 2,5lt | 1 |  |
| 31 | Methyl Desoxycholate, crystalline, Santa Cruz sc-218806, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | 250mg | 1 |  |
| 32 | HyClone McCoy's 5A medium with L-glutamine, sodium bicarbonate, GE Healthcare SH30200.01, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών  | 500ml | 17 |  |
| 33 | Sebacoyl chloride, 92%, technical, Acros 294902500, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | 250g | 1 |  |
| 34 | N-Ethyldiisopropylamine, 99%, Alfa Aesar A11801, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | 500ml | 1 |  |
| 35 | TLC Silica gel 60, aluminum sheets 20 x 20cm, Merck 1.05553.0001, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | Πακ/25 | 1 |  |
| 36 | Bovine Serum Albumin lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis), Sigma A2153, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | 100g | 1 |  |
| 37 | N,N-Diisopropylethylamine (DIPEA), Roth 4105.3, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | 1lt | 1 |  |
| 38 | JT010 small molecule, Tocris 6269/25, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | 25mg | 1 |  |
| 39 | IPTG BioChemica Assay (HPLC): min. 99 %, Applichem A1008, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | 5g | 1 |  |
| 40 | iTaq™ Universal SYBR® Green One-Step Kit, Biorad 172-5150, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | Kit | 3 |  |
| 41 | Imidazole, Merck 1.04716.0050, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | 50g | 1 |  |
| 42 | Nunc™ MicroWell™ 96-Well Microplates, ThermoFisher Scientific 167008, ή άλλου οίκου πάντα όμως ίδιων προδιαγραφών | Πακ/50 | 1 |  |