**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α -** **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Αναβάθμιση φασματομέτρου Raman

Περιλαμβάνει:

Αναβάθμιση του συστήματος φασματοσκοπίας Raman RM serial No H15526 της εταιρίας Renishaw εφοδιασμένου με οπτικό μικροσκόπιο Leica, μέσω:

1. Προμήθεια νέων ειδικών ολογραφικών φίλτρων Edge ή Notch για τη γραμμή 532nm του συγκεκριμένου οργάνου (Raman RM serial No H15526, Renishaw).

2. Τοποθέτηση των φίλτρων και ευθυγράμμιση του συστήματος.