**ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**Διευκρινίζεται ότι όπου στην περιγραφή των ειδών γίνεται μνεία συγκεκριμένου προτύπου, κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερων μεθόδων κατασκευής, ή αναφορά σε σήμα, δίπλωμα ευρυσιτεχνίας ή τύπο καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή παραγωγή, εμπορικό σήμα, η μνεία αυτή αφορά και στα ισοδύναμα αυτών.**

**ΤΜΗΜΑ 1: ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ LOTION**

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 66.248,70€

ΦΠΑ 6%: 3.974,92€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 70.223,62€

(CPV): 33631600-8

|  |
| --- |
| **ΤΜΗΜΑ 1: ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ LOTION** |
| **ΑΑ Είδους** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** |
| **1** | **Αντισηπτική LOTION με περιεκτικότητα σε ισοπροπυλική αλκοόλη 70% Συσκευασία των 500 ml με αντλία** | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **8.451** | **ΝΑΙ** |  |
|  | Υγρό Αλκοολούχο διάλυμα με άδεια Ε.Ο.Φ. σε μορφή τζελ, με περιεκτικότητα αλκοόλης ή μείγματος αλκοολών (αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή προπανόλη) με άθροισμα τουλάχιστον 70%. |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Κατάλληλο για συχνή χρήση, να μη δημιουργεί ξηροδερμίες ή ερεθισμούς, χωρίς χρώμα και χρωστικές, αδιάλυτο για γρήγορη αντισηψία με μικροβιοκτόνο δράση έως ένα (1) λεπτό, με προτεραιότητα στο συντομότερο χρόνο μικροβιοκτόνου δράσης. |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Δε χρειάζεται ξέβγαλμα |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Συσκευασία: 500ml, με δοσομετρική αντλία. Να αναφέρεται η ποσότητα δοσομέτρησης της αντλίας, η οποία να συμφωνεί με το ενημερωτικό φυλλάδιο προϊόντος (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Να είναι αποτελεσματικό έναντι του Κορωοναϊού. |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | ISO 9001 & ISO 14001, της κατασκευάστριας εταιρείας |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Να προσκομιστεί δείγμα του προϊόντος |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Να προσκομιστεί άδεια Ε.Ο.Φ |  |  | ΝΑΙ |  |
| **2** | **Αντισηπτική LOTION με περιεκτικότητα σε ισοπροπυλική αλκοόλη 70% Συσκευασία του 1 lt με αντλία** | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **5.300** | **ΝΑΙ** |  |
|  | Υγρό Αλκοολούχο διάλυμα με άδεια Ε.Ο.Φ. σε μορφή τζελ, με περιεκτικότητα αλκοόλης ή μείγματος αλκοολών (αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή προπανόλη) με άθροισμα τουλάχιστον 70%. |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Κατάλληλο για συχνή χρήση, να μη δημιουργεί ξηροδερμίες ή ερεθισμούς, χωρίς χρώμα και χρωστικές, αδιάλυτο για γρήγορη αντισηψία με μικροβιοκτόνο δράση έως ένα (1) λεπτό, με προτεραιότητα στο συντομότερο χρόνο μικροβιοκτόνου δράσης. |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Δε χρειάζεται ξέβγαλμα |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Συσκευασία: 1000ml, με δοσομετρική αντλία. |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Να είναι αποτελεσματικό έναντι του Κορωνοϊού. |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | ISO 9001 & ISO 14001, της κατασκευάστριας εταιρείας |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Να προσκομιστεί δείγμα του προϊόντος |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Να προσκομιστεί άδεια Ε.Ο.Φ |  |  | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος για Πληροφορίες** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Κεντρική Αποθήκη Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων | Χρήστος Βλέτσας | 2651007401 |

**ΤΜΗΜΑ 2: ΜΑΣΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 36.955,80€

ΦΠΑ 6%: 2.217,35€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 39.173,15€

(CPV): 33157100-6

|  |
| --- |
| **ΤΜΗΜΑ 2: ΜΑΣΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ** |
| **ΑΑ Είδους** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** |
| **1** | **Μάσκες πολλαπλής χρήσης υφασμάτινες 100% βαμβακερές πλενόμενες με τυπωμένο το logo του Πανεπιστημίου** | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **20.531** | **ΝΑΙ** |  |
|  | Πολύ καλής ποιότητας βαμβακερό ύφασμα (100%) πυκνής ύφανσης >180 TC. |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Τουλάχιστον τρία (3) στρώματα βαμβακερού υφάσματος. Πολλαπλών χρήσεων, πλενόμενη και επαναχρησιμοποιούμενη |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Να υπάρχει ευδιάκριτη σήμανση -στάμπα μεταξοτυπία με το λογότυπο του Πανεπιστημίου στο πάνω δεξί μέρος της |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Διαστάσεις για ενήλικες σε δύο μεγέθη Medium και Large |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Να φέρουν μαλακά και ανθεκτικά λάστιχα για την συγκράτηση στα αυτιά και να δοθεί έμφαση στο σημείο επαφής της μάσκας με τα λάστιχα ώστε να είναι σταθερά. |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Πλενόμενες τουλάχιστον σε 60 βαθμούς |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Υποαλλεργικές |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Κάθε μάσκα θα πρέπει να είναι συσκευασμένη σε ξεχωριστή ασφαλή συσκευασία με οδηγίες χρήσης και απολύμανσης. |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Να προσκομιστούνδείγματα των δύο διαστάσεων (Medium και Large)και χρωματολόγιο για την επιλογή. |  |  | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος για Πληροφορίες** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Κεντρική Αποθήκη Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων | Χρήστος Βλέτσας | 2651007401 |

**ΤΜΗΜΑ 3: ΓΑΝΤΙΑ LATEX**

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 16.560,00€

ΦΠΑ 6%: 993,60€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 17.553,60€

(CPV): 18424300-0

|  |
| --- |
| **ΤΜΗΜΑ 3: ΓΑΝΤΙΑ LATEX** |
| **ΑΑ Είδους** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** |
| **1** | **Γάντια latex large συσκευασία 100 τεμαχίων με τις ακόλουθες προδιαγραφές:**  | **Συσκευασία 100 τεμαχίων** | **600** | **ΝΑΙ** |  |
|  | Να είναι κατασκευασμένα από 100% νιτρίλιο |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Να είναι αμφιδέξια |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Να είναι μιας χρήσης και χωρίς πούδρα |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Να είναι ευπροσάρμοστα και μη αποστειρωμένα |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Να φέρουν σήμανση CE |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Να προσκομιστεί δείγμα του προϊόντος |  |  | ΝΑΙ |  |
| **2** | **Γάντια latex medium συσκευασία 100 τεμαχίων με τις ακόλουθες προδιαγραφές** | **Συσκευασία 100 τεμαχίων** | **600** | **ΝΑΙ** |  |
|  | Να είναι κατασκευασμένα από 100% νιτρίλιο |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Να είναι αμφιδέξια |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Να είναι μιας χρήσης και χωρίς πούδρα |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Να είναι ευπροσάρμοστα και μη αποστειρωμένα |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Να φέρουν σήμανση CE |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Να προσκομιστεί δείγμα του προϊόντος |  |  | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος για Πληροφορίες** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Κεντρική Αποθήκη Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων | Χρήστος Βλέτσας | 2651007401 |

**ΤΜΗΜΑ 4: ΧΑΡΤΙ ΧΕΙΡΟΣ**

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 1.589,87€

ΦΠΑ 24%: 381,57€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 1.971,44€

(CPV): 33760000-5

|  |
| --- |
| **ΤΜΗΜΑ 4: ΧΑΡΤΙ ΧΕΙΡΟΣ** |
| **ΑΑ Είδους** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** |
| **1** | **Χαρτί Χειρός συσκευασία 3Kg με τις ακόλουθες προδιαγραφές:**  | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **300** | **ΝΑΙ** |  |
|  | Χρώμα λευκό, από 100% χαρτόμαζα (λευκασμένος χημικός πολτός) |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Καθαρό βάρος ρολού: 3.000 gr ± 10 % |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Μήκος χαρτιού ρολού: 275 μ ± 10 *%* |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Φύλλα διπλά / ρολό: 1.380 ± 10 *%* |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Ύφος Ρολού: 24 **cm** ± 10 % |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Να διατίθενται σε ρολά βάρους περίπου 3.000 gr., διπλών φύλλων, περιτυλιγμένο ανά 2 σε πλαστικό περίβλημα από πολυαιθυλένιο σε τρόπο ώστε κανένα σημείο του χαρτιού να μην παραμένει εκτεθειμένο |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Κάθε ρολό να είναι περιτυλιγμένο σε κύλινδρο από χαρτόνι κατάλληλο για την στήριξή του |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Να προσκομιστεί δείγμα του προϊόντος |  |  | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος για Πληροφορίες** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Κεντρική Αποθήκη Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων | Χρήστος Βλέτσας | 2651007401 |

**ΤΜΗΜΑ 5: ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ / ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ LOTION**

* **ΥΠΟΤΜΗΜΑ 5Α: ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ**

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ: 2.140,00€

ΦΠΑ 24%: 513,60€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 2.653,60€

(CPV): 44410000-7

|  |
| --- |
| **ΥΠΟΤΜΗΜΑ 5Α: ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ** |
| **ΑΑ Είδους** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** |
| **1** | **Επιτοίχιες Συσκευές για αντισηπτικό με τις ακόλουθες προδιαγραφές:**  | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **500** | **ΝΑΙ** |  |
|  | Η επιτοίχια βάση πρέπει να διαθέτει δικό της δοχείο το οποίο μπορεί να πληρωθεί με αντισηπτικό σε μορφή τζελ |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Το περίβλημα της συσκευής να είναι κλειστό για μεγαλύτερη και καλύτερη προστασία του προϊόντος |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Να είναι κατασκευασμένη από σταθερό και ανθεκτικό υλικό, κατάλληλο για απολυμαντικά/αντισηπτικά |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Η συσκευή να έχει μια διαφανή περιοχή (παράθυρο) για τον έλεγχο(στάθμη)του περιεχομένου |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Εύκολο και γρήγορο γέμισμα |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Εύκολη στη χρήση και στον καθαρισμό |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Να διαθέτει μοχλό χειρισμού |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Να διαθέτει αντλία παροχής  |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Η συσκευή να είναι εύκολη στην εγκατάσταση και να προσαρμόζεται με βίδες στον τοίχο |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Μαζί με τη βάση να συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα τοποθέτησης και οδηγίες χρήσης |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Να προσκομιστεί δείγμα του προϊόντος |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Να είναι συμβατό με την προσφερόμενη Αντισηπτική LOTION του υποτμήματος 5Β (Συσκευασία των 500 ml). |  |  | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος για Πληροφορίες** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Κεντρική Αποθήκη Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων | Χρήστος Βλέτσας | 2651007401 |

* **ΥΠΟΤΜΗΜΑ 5Β: ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ LOTION ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ: 13.475,00€

ΦΠΑ 6%: 808,50€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 14.283,50€

(CPV): 33631600-8

|  |
| --- |
| **ΥΠΟΤΜΗΜΑ 5Β: ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ LOTION**  |
| **ΑΑ Είδους** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** |
| 1 | **Αντισηπτική LOTION με περιεκτικότητα σε ισοπροπυλική αλκοόλη 70% Συσκευασία των 500 ml που να εφαρμόζει στις επιτοίχιες συσκευές του υποτμήματος 5Α.** | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **3.500** | **ΝΑΙ** |  |
|  | Υγρό Αλκοολούχο διάλυμα με άδεια Ε.Ο.Φ., με περιεκτικότητα αλκοόλης ή μείγματος αλκοολών (αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή προπανόλη) με άθροισμα τουλάχιστον 70%, σε μορφή τζελ |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Κατάλληλο για συχνή χρήση, να μη δημιουργεί ξηροδερμίες ή ερεθισμούς, χωρίς χρώμα και χρωστικές, αδιάλυτο για γρήγορη αντισηψία με μικροβιοκτόνο δράση έως ένα (1) λεπτό, με προτεραιότητα στο συντομότερο χρόνο μικροβιοκτόνου δράσης. |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Συσκευασία: 500ml, με δοσομετρική αντλία. Να αναφέρεται η ποσότητα δοσομέτρησης της αντλίας, η οποία να συμφωνεί με το ενημερωτικό φυλλάδιο προϊόντος (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Να είναι αποτελεσματικό έναντι του Κορωνοϊού. |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | ISO 9001 & ISO 14001, της κατασκευάστριας εταιρείας |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Να προσκομιστεί δείγμα του προϊόντος |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Να προσκομιστεί άδεια Ε.Ο.Φ |  |  | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | **Υπεύθυνος για Πληροφορίες** | **Τηλ. Υπευθύνου** |
| Κεντρική Αποθήκη Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων | Χρήστος Βλέτσας | 2651007401 |

**ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «82837» και κωδικό MIS «5070384», συγχρηματοδοτείται από από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 145.858,91€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 136.969,37€, ΦΠΑ: 8.889,54€).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΜΗΜΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ** | **CPV** | **ΚΑΘΑΡΟ** | **ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ** | **ΠΟΣΟ ΦΠΑ** | **ΣΥΝΟΛΙΚΟ** |
| 1 | ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ LOTION | 33631600-8 | 66.248,70 € | 6% | 3.974,92 € | 70.223,62 € |
| 2 | ΜΑΣΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 33157100-6 | 36.955,80 € | 6% | 2.217,35 € | 39.173,15 € |
| 3 | ΓΑΝΤΙΑ LATEX | 18424300-0 | 16.560,00 € | 6% | 993,60 € | 17.553,60 € |
| 4 | ΧΑΡΤΙ ΧΕΙΡΟΣ | 33760000-5 | 1.589,87 € | 24% | 381,57 € | 1.971,44 € |
| 5Α | ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ | 44410000-7 | 2.140,00 € | 24% | 513,60 € | 2.653,60 € |
| 5Β | ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ LOTION ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ | 33631600-8 | 13.475,00 € | 6% | 808,50 € | 14.283,50 € |