**ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**Διευκρινίζεται ότι όπου στην περιγραφή των ειδών (για όλες τις ομάδες του Διαγωνισμού) γίνεται μνεία συγκεκριμένου προτύπου, κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερων μεθόδων κατασκευής, ή αναφορά σε σήμα, δίπλωμα ευρυσιτεχνίας ή τύπο καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή παραγωγή, εμπορικό σήμα, η μνεία αυτή αφορά και στα ισοδύναμα αυτών.**

**ΟΜΑΔΑ 1: Ενδοστεφανιαία πρόθεση με βιοαπορροφήσιμο πολυμερές εκλύουσα φαρμακευτική ουσία για την θεραπεία στεφανιαίας νόσου.**

**(CPV) : 33184500-8**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ομάδα 1: Ενδοστεφανιαία πρόθεση με βιοαπορροφήσιμο πολυμερές εκλύουσα φαρμακευτική ουσία για την θεραπεία στεφανιαίας νόσου.** | | | | |
| **ΑΑ Είδους** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** | |
| 1 | Ενδοστεφανιαία πρόθεση με βιοαπορροφήσιμο πολυμερές εκλύουσα φαρμακευτική ουσία για την θεραπεία στεφανιαίας νόσου. Η πρόθεση να έχει τη δυνατότητα τεκμηρίωμένης ασφαλούς μεταδιάτασης εώς και της διαμέτρου των 5,5 χιλιοστών | | ΤΜΧ | 35 | |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | | | **Απαίτηση** | **Απάντηση** |
| * 1. **Ενδοστεφανιαία πρόθεση (με τις ακόλουθες ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις):** * Να είναι βιοαπορροφήσιμο πολυμερές * Να διαθέτει εκλύουσα φαρμακευτική ουσία για την θεραπεία στεφανιαίας νόσου * Να έχει τη δυνατότητα τεκμηριωμένης ασφαλούς μεταδιάτασης έως και της διαμέτρου των 5,5 χιλιοστών * Η παράδοση θα γίνει τμηματικά μέχρι την λήξη της σύμβασης μετά από έγγραφη ειδοποίηση του Επιστημονικά Υπεύθυνου | | | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | | **Υπεύθυνος για Πληροφορίες** | **Τηλ. Υπευθύνου** | |
| Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων | | Καθ. Λάμπρος Μιχάλης | 6973318092 | |

**ΟΜΑΔΑ 2: Καθετήρας οπτικής συνεκτικής τομογραφίας (OCT) για ενδοαγγειακή στεφανιαίων αγγείων με το συμπαρομαρτούντα εξοπλισμό**

**(CPV) : 33140000-3**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ομάδα 2: Καθετήρας οπτικής συνεκτικής τομογραφίας (OCT) για ενδοαγγειακή στεφανιαίων αγγείων με το συμπαρομαρτούντα εξοπλισμό.** | | | | |
| **ΑΑ Είδους** | **Σύντομη Περιγραφή Είδους** | | **Μον. Μετρ.** | **Πλήθος** | |
| 1 | Καθετήρας οπτικής συνεκτικής τομογραφίας (OCT) για ενδοαγγειακή στεφανιαίων αγγείων με το συμπαρομαρτούντα εξοπλισμό | | ΤΜΧ | 40 | |
| **Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους** | | | **Απαίτηση** | **Απάντηση** |
| * 1. **Καθετήρας οπτικής συνεκτικής τομογραφίας (OCT) για ενδοαγγειακή στεφανιαίων αγγείων με το συμπαρομαρτούντα εξοπλισμό** * Η παράδοση θα γίνει τμηματικά μέχρι την λήξη της σύμβασης μετά από έγγραφη ειδοποίηση του Επιστημονικά Υπεύθυνου | | | ΝΑΙ |  |
| **Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης** | | **Υπεύθυνος για Πληροφορίες** | **Τηλ. Υπευθύνου** | |
| Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων | | Καθ. Λάμπρος Μιχάλης | 6973318092 | |