| Τμήμα | Τίτλος Τμήματος | CPV | Κατηγορία Δαπάνης | Π/Υ Τμήματος με ΦΠΑ | Π/Υ Τμήματος χωρίς ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Εξειδικευμένα υλικά θερμοφόρησης μικρής κλίμακας | 24900000-3 | 64-08 | 2.000,00 € | 1.612,90 € |

| Εξειδικευμένα υλικά θερμοφόρησης μικρής κλίμακας |
| --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| 1 | Τριχοειδή θερμοφόρησης | Τριχοειδή υψηλής ακρίβειας επικαλυμμένα με πολυμερές που ελαχιστοποιεί την προσρόφηση βιομορίων και συμβατά για χρήση σε πειράματα θερμοφόρησης μικρής κλίμακας τύπου MO-K025 εταιρείας Nanotemper ή αντίστοιχα άλλου οίκου | 200τμχ | 2 | ΝΑΙ |  |
| 2 | Κιτ σήμανσης πρωτεϊνών | Kιτ σημανσης πρωτεϊνών σε κατάλοιπα λυσίνης για πρωτεΐνες ΜΒ> 5 kDa σε συγκεντρώσεις της τάξης µM συμβατό για χρήση σε πειράματα θερμοφόρησης μικρής κλίμακας με ανιχνευτή RED, τύπου MO-L011 εταιρείας Nanotemper ή αντίστοιχο άλλου οίκου | 1τμχ | 2 | ΝΑΙ |  |
| Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης | Υπεύθυνος για Πληροφορίες | Τηλ. Υπευθύνου |
| Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Τμήμα Ιατρικής, Π. Ι. | Αναστασία Πολίτου | 26510 07714 |