**ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**Διευκρινίζεται ότι όπου στην περιγραφή των ειδών γίνεται μνεία συγκεκριμένου προτύπου, κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερων μεθόδων κατασκευής, ή αναφορά σε σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τύπο καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή παραγωγή, εμπορικό σήμα, η μνεία αυτή αφορά και στα ισοδύναμα αυτών.**

**ΟΜΑΔΑ 1: Ψυγειοκαταψύκτης**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 3.080,65€**

**Φ.Π.Α. - 24%: 739,35€**

**ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: 3.820,00€**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A/A | Περιγραφή Είδους/Υπηρεσίας | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ(συμπληρώνεται από τον προμηθευτή)ΝΑΙ/ΟΧΙ |
| 1 | Εξωτερικές διαστάσεις: W540 x D 620 x H 1115 mm | ΝΑΙ |  |
| 2 | Εσωτερικές διαστάσεις: W364 x D 405 x H 409 mm | ΝΑΙ |  |
| 3 | Χωρητικότητα: 55L | ΝΑΙ |  |
| 4 | Εύρος Θερμοκρασίας: – 60oC έως – 86oC | ΝΑΙ |  |
| 5 | Κλείδωμα πόρτας, Σύστημα προειδοποίησης,Βάρος 75 Kg | ΝΑΙ |  |
| 6 | Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας. | ΝΑΙ |  |
| 7 | Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών | ΝΑΙ |  |

**ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 2: Φυγόκεντρος**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 1.591,94€**

**Φ.Π.Α. - 24%: 382,06€**

**ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: 1.974,00€**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A/A | Περιγραφή Είδους/Υπηρεσίας | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ(συμπληρώνεται από τον προμηθευτή)ΝΑΙ/ΟΧΙ |
| 1 | φυγόκεντρος 15000 r/minΜέγιστο RCF 15100 xg | ΝΑΙ |  |
| 2 | Ακρίβεια ταχύτητας ± 20 r/min | ΝΑΙ |  |
| 3 | Θόρυβος <54 db | ΝΑΙ |  |
| 4 | Διαστάσεις: W255 x D 245 x H 140 mm | ΝΑΙ |  |
| 5 | Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών | ΝΑΙ |  |

**ΜΕΡΟΣ Β - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων σκευασμάτων με βάση φυσικά προϊόντα ως πρόσθετα σε θεραπευτικούς φακούς επαφής για τη θεραπεία της μικροβιακής κερατίτιδας (CLAMiK)», με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «82449» και έχει λάβει κωδικό MIS «5032798».

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38000000-5.

Η εκτιμώμενη καθαρή αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.672,58€ ήτοι συνολικής αξίας 5.794,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

| **Ομάδα** | **Τίτλος Ομάδας** | **CPV** | **Π/Υ Ομάδας χωρίς ΦΠΑ** | **Π/Υ Ομάδας με ΦΠΑ**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ψυγειοκαταψύκτης | 38000000-5 | 3.080,65€ | 3.820,00€ |
| 2 | Φυγόκεντρος | 38000000-5 | 1.591,94€ | 1.974,00€ |