| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
| --- | --- | --- |
| ΠΚΠ INTERREG IIIA/ ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 |  |  |

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Άρτα, 19/11/2007

### Αρ. Πρωτ.: 5066

# ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους

Η Επιτροπή Ερευνών του  Τ.Ε.Ι. Ηπείρου έχοντας υπόψη της:

- Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.95) περί «Δημόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»

- Τις διατάξεις του  N. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

- Τις  διατάξεις του Π.Δ. 394 /96 (ΦΕΚ 266/Α/01.12.96) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

- Την Κ.Α/679/22-08-96 ΦΕΚ 826/1-09-96 τ. Β΄ «Περί Ειδικού Λογαριασμού».

- Το Έργο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ, ΠΕΡΙ ΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ) ΚΑΙ OFANTO (CANOSA, BARLETTA) ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΠ INTERREG IIIΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006.

- Την με αριθμ. 13/04-09-2007  Απόφαση  της Επιτροπής Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

- Τη Σύμβαση με Aρ. I3101025/2-5-07 μεταξύ του Υπουργείου (Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας  INTERREG ΙIIA / Eλλάδα – Ιταλία 2000 – 2006) και του επικεφαλής εταίρου του έργου.

- Την από 26/2/2007 σύμβαση μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των λοιπών Εταίρων του εγκεκριμένου Έργου.

- Τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/τΑ/14.11.2000)

- Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1260/99 «περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία».

- Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 448/2001 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων στην παρέμβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων».

##### ΠΡΟΚΥΡΡΗΣΕΙ

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Ηλεκτρονικά Συγκροτήματα – Λοιπός Εξοπλισμός – Επιστημονικά Όργανα με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την κάλυψη των αναγκών του έργου «Εκπαίδευση και ένταξη των, περί τους ποταμούς Καλαμά (Ιωάννινα, Θεσπρωτία) και Ofanto (Canosa, Barletta) τοπικών κοινοτήτων, στην προστασία των οικοσυστημάτων για την επίτευξη αναβαθμισμένης διαχείρισης και βιώσιμης ανάπτυξης των περιοχών», που έχει ενταχθεί στο ΠΚΠ INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 και χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη  ανέρχεται στις έντεκα χιλιάδες πεντακόσιες ευρώ (11.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (19%).

Αντίγραφα της διακήρυξης αυτής καθώς και σχετικές πληροφορίες μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Επιτροπή Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Έναντι Γέφυρας Αράχθου, 47 100 Άρτα, 2ος Όροφος, κα Κοκκινέλη Αιμιλία, στο τηλέφωνο 2681 0 50082.

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η  3η Δεκεμβρίου 2007 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι την ημερομηνία αυτή στο πρωτόκολλο της Επιτροπής Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Έναντι Γέφυρας Αράχθου, 47 100 Άρτα, 2ος Όροφος.

- Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία, είναι εκπρόσθεσμες και επιστρέφονται.

- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :

α)	όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα,

β)	συνεταιρισμοί,

γ)	ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:

- Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

2.	Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου.

- Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες απο την επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής των προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εξήντα (60) ημερών, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους:

- 1.	ΕΙΔΟΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Η Επιτροπή Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου θα προμηθευτεί Ηλεκτρονικά Συγκροτήματα – Λοιπός Εξοπλισμός – Επιστημονικά Όργανα για τις ανάγκες του έργου «Εκπαίδευση και ένταξη των, περί τους ποταμούς Καλαμά (Ιωάννινα, Θεσπρωτία) και Ofanto (Canosa, Barletta) τοπικών κοινοτήτων, στην προστασία των οικοσυστημάτων για την επίτευξη αναβαθμισμένης διαχείρισης και βιώσιμης ανάπτυξης των περιοχών». Τα παραπάνω είδη διακρίνονται σε τρία Μέρη Α και Β και Γ. Το είδος, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

- Η Επιτροπή Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου διατηρεί το δικαίωμα ποσοτικής αυξομείωσης (αύξηση μέχρι 30%, μείωση μέχρι 50%) των προϊόντων του διαγωνισμού κατά την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΠΔ 394/96.

- Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις όπου οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης μνημονεύουν προϊόντα συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερων μεθόδων, ή αναφέρονται εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τύποι ή ορισμένη καταγωγή ή προέλευση, εννοείται ότι αυτές συνοδεύονται από τη μνεία «ή ισοδύναμο».

- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  - 'Οσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους με τους παρακάτω τρόπους:

    - Προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών.

2.1.2	Ταχυδρομικά με συστημένο σφραγισμένο φάκελο προς Επιτροπή Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Έναντι Γέφυρας Αράχθου, 47 100 Άρτα, 2ος Όροφος, Πρωτόκολλο, με τα στοιχεία της διακήρυξης, που πρέπει να περιέλθει στην Επιτροπή Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου μέχρι την ημέρα λήξης του διαγωνισμού.

  - Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο δακτυλογραφημένες ή καθαρογραμμένες, και θα φέρουν σφραγίδες και υπογραφές με αvτίγραφο υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

  - Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές για οποιαδήποτε Μέρος εκ των Α, Β και Γ (χωρίς να απαγορεύεται η συμμετοχή τους σε περισσότερες από μία ομάδες). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή χωριστά για το κάθε Μέρος. Θα δοθούν χωριστές τιμές για κάθε Μέρος του διαγωνισμού.

  - Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών.

  - Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

2.6.1	  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

2.6.2	Ο τίτλος του έργου στα πλαίσια του οποίου υλοποιείται ο  διαγωνισμός («Εκπαίδευση και ένταξη των, περί τους ποταμούς Καλαμά (Ιωάννινα, Θεσπρωτία) και Ofanto (Canosa, Barletta) τοπικών κοινοτήτων, στην προστασία των οικοσυστημάτων για την επίτευξη αναβαθμισμένης διαχείρισης και βιώσιμης ανάπτυξης των περιοχών», INTERREG III»).

2.6.3  Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης συμμετοχής.

2.6.4  Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

2.7. Προσφορές που υποβάλλονται, για οποιοδήποτε λόγο, στην Επιτροπή Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, καθώς θεωρούνται εκπρόθεσμες.

2.8.	Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης δε θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφασή της.

2.9	Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης ή του προϋπολογισμού αποτελεί ουσιώδη απόκλιση, όπως και η προγενέστερη αντισυμβατική συμπεριφορά του αναδόχου και η προσφορά θα απορρίπτεται.

2.10  Επισημαίνεται ότι:

2.10.1 	Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2.10.2 	Διευκρινίσεις που δίνονται αυτοβούλως από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή μετά από έγγραφο της Επιτροπής Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

3.	ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ και θα παραμείνουν σταθερές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Ο πίνακας οικονομικής προσφοράς που θα υποβάλλει ο κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να περιλαμβάνει ξεχωριστά την τιμή αγοράς για κάθε είδος, συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν επιβαρύνσεων που θα προκύψουν έως την τελική παράδοση, με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ.

- Τα προϋπολογισθέντα ποσά για το κάθε Μέρος έχουν κατανεμηθεί ως εξής:

Μέρος Α΄: Προμήθεια «Ηλεκτρονικά Συγκροτήματα» -  Προϋπολογισμού: #1.500,00 # ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Μέρος Β΄: Προμήθεια «Λοιπός Εξοπλισμός» - Προϋπολογισμού: #600,00# ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Μέρος Γ΄: Προμήθεια «Επιστημονικά Όργανα» -  Προϋπολογισμού: #9.400,00# ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Προσφορές που θέτουν όρο για σταθερότητα ισοτιμίας μεταξύ ξένου νομίσματος /ευρώ απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες, στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν.

- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τιμών τους εκτός από γραπτό κείμενο και σε δισκέτα που θα εσωκλείσουν στο φάκελο της προσφοράς τους.

4.	ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Α.	Η υπογραφή της σύμβασης πρέπει να γίνει το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης στον ανάδοχο.

Β.	Οι εκάστοτε παραγγελίες του υπό προμήθεια υλικού θα αποστέλλονται με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον προμηθευτή.

i.	Ο προμηθευτής θα εκτελεί παραγγελίες, που θα υποβάλλονται μόνο από το πρόσωπο που θα του υποδειχθεί εγγράφως από τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο του Έργου ή τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Υποέργου μετά την υπογραφή της σύμβασης.

ii.	Το υπό προμήθεια υλικό θα πρέπει να παραδίδεται το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία  παραγγελίας. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του 1/4 αυτού, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου, για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων. (Άρθρο 26 του Π.Δ 394/96  Κ.Π.Δ).

iii.	Η παράδοση θα γίνει για το Μέρος Α΄ και Β΄ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη Λάρισα, ενώ για το Μέρος Γ΄ στο τμήμα Ιχθυοκομίας και Αλιείας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα. Η αποστολή θα συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση του αποστελλόμενου υλικού.

Γ.	Ο προμηθευτής, ως έχων τον σχετικό κίνδυνο, υποχρεούται πάραυτα να αντικαθιστά χαμένα ή κατεστραμμένα κατά τη μεταφορά υλικά. Επίσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει υλικό το οποίο έχει διαπιστωθεί ότι δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του.

Δ.	Αν οι παραγγελίες δεν εκτελεστούν στις προθεσμίες και ο ανάδοχος δεν αποδείξει την ύπαρξη ανώτερης βίας για την καθυστέρηση αυτή, θα υποστεί τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 34, Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/4-12-96).

Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων είναι στην διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής Ερευνών και μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση που η μη τήρηση των αντιστοίχων όρων γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει με τη φροντίδα και τις δαπάνες του προμηθευτή. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την Επιτροπή Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, θα γίνει από ειδική επιτροπή που θα ορίσει η Επιτροπή Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

5.	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 394/96.

6.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη:

α.	Η συνολική τιμή προσφοράς,

β.	Η συμφωνία της κάθε προσφοράς προς τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης.

Στην τιμή χρέωσης θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις που θα προκύψουν έως την τελική παράδοση.

Στην αξιολόγηση θα λαμβάνεται επίσης υπόψη και η τυχόν προηγούμενη αντισυμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή, με ενδεχόμενο την απόρριψη της προσφοράς τους ύστερα από απόφαση της επιτροπής.

7.	ΠΛΗΡΩΜΗ

7.1	Η πληρωμή γίνεται τμηματικά με χρηματικά εντάλματα, τα οποία θα εκδίδονται στο όνομα του προμηθευτή, βάσει των νομίμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, δελτίο φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τιμολόγιο εκδοτών και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου εμφάνισης του δικαιούχου).

7.2	Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ΝΠΙΔ τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει είναι τα εξής:

Α.	Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ Α.Ε. Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.  από το οποίο να προκύπτει  ποια είναι τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την Εταιρεία και δεσμεύουν αυτήν με την υπογραφή τους.

Β.	Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμες, Ετερρόρυθμες και Ε.Π.Ε.)

- το τελευταίο καταστατικό τους και

- βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος του Πρωτοδικείου ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την Εταιρεία.  Γενικά η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 394/96)

8.	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

- Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις.

- Ο ΦΠΑ 19% βαρύνει την Επιτροπή Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (εντός του πλαισίου του προϋπολογισμού των  11.500 € ).

9.   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Αμέσως μετά την οριστική (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή των ειδών και για διάστημα δύο εβδομάδων, ο ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση εντός δύο ημερών των τυχόν ελαττωματικών προϊόντων.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει τυχόν ελαττωματικά είδη από και προς το αντίστοιχο Τμήμα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στο οποίο έγινε η παράδοση με δική του ευθύνη.

10.	ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

10.1 Η Επιτροπή Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου.

10.2	Κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του αναδόχου και της Επιτροπής Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην Άρτα αρμόδια δικαστήρια.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ειδικός Λογαριασμός Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Άρτας

Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης Άρτας

Πίνακας Ανακοινώσεων

Τμήμα Ιχθυοκομίας και Αλιείας

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Γλαβάς Ευριπίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού

Α’ Μέρος: Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΚΟΥΤΙ: Τύπος: ALLUMINIUM  MIDI CASE. Τροφοδοτικό: 400 W. Υλικό κατασκευής: All Aluminium Alloy. Θέσεις Περιφερειακών: 4 συσκευές (έξοδο στην πρόσοψη) 5,25'' και 3 συσκευές 3,5'' (δύο με έξοδο στην πρόσοψη). Ανεμιστήρες: Διπλός ανεμιστήρας 80 x 80 x 25 mm fan στην πρόσοψη, ένας στη κορυφή 80 x 80 x 25 mm fan και ένας ανεμιστήρας 80 x 80 x 25 mm στην πίσω όψη. Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Υποστήριξη ATX motherboard. Υποδοχές μπροστά: USB 2.0 x 2, MIC x 1, Earphone jack x 1, IEEE 1394 x 1(firewire).

FLOPPY DISK : Floppy με card reader 7+1

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ-ΠΟΝΤΙΚΙ: Ενσύρματο πληκτρολόγιο (Multimedia Keyboard), Ενσύρματο-οπτικό ποντίκι (Wheel Mouse Optical)

ΗΧΕΙΑ: 2+1

ΜΗΤΡΙΚΗ: ATX, Socket 775, Υποστηριζόμενοι Επεξεργαστές:  Intel Core 2 Duo quad, Ταχύτητα FSB: 1066/800/533MHz, Chipset: Northbridge: Intel 946GZ, Sourthbridge: Intel ICH7  , Υποστήριξη Καρτών Γραφικών: 1 x PCI Express x 16 slot, Υποδοχές Μνήμης: 4x DDR2 667/533/400 (dual channel, 240-pin) με δυνατότητα  επέκτασης έως 4GB, Υποστήριξη Δίσκων: 2 x UDMA 33/66/100 4 SATA 2  connectors, Θύρες Επικοινωνίας (Εξωτερικές): 4 x USB 2.0/1.1 ports, 1 x RJ45 ports, 3 x Audio ports (Line-in/ Line-out/ MIC), PS/2 Keyboard/ Mouse, 1 x COM port connector, 1 x LPT port, Εσωτερικές Συνδέσεις: 3 x PCI Express x 1 slots, 3 x PCI slots, 1 x SPDIF IN/OUT connectors, 1 x FDD connector, 2 x USB 2.0/1.1 connector (υποστήριξη 4 USB 2.0/1.1 ports), 2 x Cooling fan pin headers, 1 X CD IN connector, On-Board Συσκευές: Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου, Ενσωματωμένη κάρτα ήχου

CPU: Core 2 duo, με χρονισμό: 2.33 GHz. και άνω, τοποθέτηση: Socket LGA775., L2 Cache: 8MB (4096KB X 2) L2 cache

HDD (τύπου): Serial ATA 2 120 Mb  7200 rpm

RAM: DIMM 1Gb DDR2 (667 MHz) και άνω

VGA: NON-build in, 128MB DDR 128-bit, PCI-Express, Μέγιστη ανάλυση: 2048x1536, Αναλογική 15-pin D-sub, DVI-I S-video και Composite.

DVD-ROM: 48Χ και άνω

DVD-RW: 16Χ και άνω, Double Layer

Οθόνη:  20" wide lcd, 0 pixel αντικατάσταση

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: WINDOWS XP PROFESSIONAL EDITION - GREEK DSP

Να συνοδεύεται από:

α. Σαρωτή, με ανάλυση υλικού 4800 x 9600 dpi και ταχύτητα σάρωσης σε προεπισκόπηση κάτω από 8.5 δευτερόλεπτα.

β. Web camera, με τροφοδοσία μέσω της USB Θύρας, ανάλυση φωτογραφίας τουλάχιστον 1.3 Megapixel, ανάλυση βίντεο 1280 X 960 pixel και 15 fps, θύρα επικοινωνίας USB 1.1 (Compatible with USB 2.0).

γ. Ακουστικά με μικρόφωνο, Skype approved.

δ. UPS, με μέγιστη Ισχύς 600VA.

ε. Σταθεροποιητή με τάση λειτουργίας 230 V~, 50/60 Hz., 5 εξόδους CEE 7 Schuko, Cable modem / Video protection. μέγιστη ενέργεια κρουστικής τάσης 1060 Joules, μέγιστη αιχμή: 13 kAmps., Dataline protection με θύρα RJ-11 Modem/Fax/DSL, 60cm ομοαξονικό καλώδιο.

Ποσότητα: 1

Προϋπολογισμός: 1.500,00 €

Tόπος Παράδοσης: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Β’ Μέρος: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. Ψυγείο

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Λευκού χρώματος, ύψους 2m, πλάτους 60cm και βάθους 60cm

Μικτή χωρητικότητα ~360lt με χώρο κατάψυξης >70lt

No frost

Ράφια ψυγείου, τουλάχιστον 4,  διαφανή πλαστικά ή γυάλινα, συνεχόμενα

Ύπαρξη δίσκου κατάψυξης

Ποσότητα: 1

Προϋπολογισμός: 600,00 €

Tόπος Παράδοσης: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Γ’ Μέρος: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

1. Ομογενοποιητής  για αποικοδόμηση ιστών

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Εύρος όγκου δείγματος: 0,5 – 50 ml

Εύρος ταχύτητας : 5000 - 25000min

Απαραίτητα συνοδευτικά  εξαρτήματα : 1) Dispersing station 2)Dispersing head

Ποσότητα: 1

Προϋπολογισμός: 700,00 €

Tόπος Παράδοσης: ΤΕΙ Ηπείρου, τμήμα Ιχθυοκομίας και Αλιείας, Ηγουμενίτσα

2. Μαγνητικός αναδευτήρας

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

5-10 θέσεων με θερμαντική κεφαλή .

Mέγιστος όγκος ανάδευσης : 400 ml/θέση

Απόσταση μεταξύ των θέσεων : 90mm

Εύρος ταχύτητας : 0 - 1200/min

Ποσότητα: 1

Προϋπολογισμός: 700,00 €

Tόπος Παράδοσης: ΤΕΙ Ηπείρου, τμήμα Ιχθυοκομίας και Αλιείας, Ηγουμενίτσα

3. Εργαστηριακό  και  ερευνητικό  μικροσκόπιο

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Νέας τεχνολογίας,  με  οπτικό σύστημα διορθωμένο στο άπειρο  (παράλληλη δέσμη ακτίνων)  που  είναι  απαλλαγμένo  από  οπτικά  σφάλματα  σφαιρικότητας  και  διασκεδασμού  του  φωτός,  παρέχει  υψηλή  διακριτική  και  διαχωριστική  ικανότητα, άριστο  contrast  και να επιτρέπει την προσθήκη πρόσθετων εξαρτημάτων χωρίς να επηρεάζεται η εικόνα του παρατηρητή.

Να διαθέτει οπτική υπέρ ευρέος πεδίου FN=23 mm

Να είναι  κατάλληλο  για  παρατηρήσεις  σε  φωτεινό  πεδίο, σκοτεινό πεδίο και  αντίθεση  φάσης  και να φέρει στον  κορμό  του  μικροσκοπίου  εκ κατασκευής υποδοχές για την  πλήρη  ενσωμάτωση  διαφόρων  εξαρτήσεων όπως:  σύστημα  πόλωσης, varel contrast, φθορισμού, συστήματα αντικριστής και παράπλευρης συμπαρατήρησης μέχρι 9 ατόμων, optovar (πρόσθετες μεγεθύνσεις), σύστημα μικρομετρήσεων, θερμαινόμενες τράπεζες, scanning τράπεζες , διάφορα  συστήματα  Video-Κάμερας  και μικροφωτογράφησης  με  συμβατικές  ή ψηφιακές  μηχανές  με  δυνατότητα  σύνδεσης  με  Η/Υ  για διαχείριση και επεξεργασία  εικόνων,   και  συστήμα πλήρους  ανάλυσης  εικόνας, μορφομετρίας, καρυότυπου κ.α.

Να  αποτελείται  από:

- Κύριο σώμα  μικροσκοπίου, υπέρ βαρέος  τύπου, μεγάλης  σταθερότητας κατασκευής  από κράματα μετάλλων υψηλής αντοχής , με αντικραδασμικό  σύστημα,  που  να  φέρει:

- Σύστημα  διερχομένου  φωτισμού,  με  ενσωματωμένη τροφοδοσία 12V DC – 35W,  συνδεόμενο σε ρεύμα 220-230V, με εξόδους σταθεροποιημένων και  ανορθωμένων  τάσεων, ρυθμιζόμενης τάσης 100…240VΑC, 50…60Hz/100VA, 3…12V DC,  ρεοστάτη  για  την  αυξομείωση  της  έντασης  φωτισμού  και  διακόπτη  ON-OFF  με  ενδεικτική  λυχνία.

- Περιστρεφόμενο φορέα   προσκοχλίωσης  έξι(6)  αντικειμενικών  φακών.

- Οπτική έξοδο του φωτός με ιριδοδιάφραγμα  για  την  κατά  KOHLER  επικέντρωση που γίνεται με όλους τους αντικειμενικούς  φακούς.

- Κοχλίες  για  την  αδρή  και  μικρομετρική  εστίαση, εκατέρωθεν του κορμού και   επί  ομοκέντρου  άξονα  (ο  μικρομετρικός να  αντιδρά  σε  όλο  το μήκος  διαδρομής  της  τράπεζας)  με  σύστημα  ρύθμισης  της  σκληρότητας  και  ακρίβεια  1μ.

- Κινητό  φορέα  πυκνωτή  και  φορέα  τράπεζας.

- Εφεδρική  λυχνία  αλογόνου  12V-35W  long-life.

- Ενσωματωμένα  στην  βάση  φίλτρα  ουδέτερα  0,015 / 0,06 / 0,25,  τα  οποία  λειτουργούν  με  κουμπιά.

- Φίλτρο  μπλε  Conversion, φίλτρο τόνωσης  της αντίθεσης (contrast-enhancing), φίλτρο εξισσορόπησης του λευκού (white balance).

- Να διαθέτει μοχλό – stop εστιάσεως.

- Διοφθάλμιο  εργονομικό  φωτογραφικό σωλήνα παρατήρησης 20ο /23 με ρύθμιση της  κλίσης, με  ρύθμιση  της  διακορικής  απόστασης  και  της ανισομετρωπίας της οράσεως και μηχανισμό  ανύψωσης  (περίπου 50mm), για να προσαρμόζεται στο ύψος του κάθε χειριστή και να παρέχει εργονομική στάση μικροσκόπησης,  περιστρεφόμενος  κατά 360ο.

- Μεγάλη διπλή σταυροτράπεζα μικροσκοπίου με κίνηση Χ-Υ του παρασκευάσματος 75x50mm περίπου.

Να φέρει  ευανάγνωστο βερνιέρο  με  κλίμακα  1mm  και  ανάγνωση  0,1mm.

Να έχει κεραμική  επίστρωση που εξασφαλίζει την μεγάλη αντοχή της.

Να φέρει εργονομικούς κοχλίες  χειρισμού μεγάλου  μήκους (για  να  ακουμπά  το  χέρι  του χειριστή στον πάγκο  εργασίας)  δεξιά  ή  αριστερά  του  μικροσκοπίου, οι οποίοι να έχουν δυνατότητα  αυξομείωσης (για να εξυπηρετούν τις απαιτήσεις του κάθε χειριστή), και  να διαθέτουν  σύστημα ρύθμισης της σκληρότητας της κίνησης.

- Συγκρατητήρα   παρασκευασμάτων  με  ελατήριο, για εύκολη χρήση με το ένα χέρι και δυνατότητα τοποθέτησης δύο δειγμάτων.

- Πυκνωτή  0,9 & 1,25  σύνθετο περιστροφικό με  ιριδοδιάφραγμα,  που καλύπτει  όλες  τις  μεθόδους μικροσκόπησης και όλους τους αντικειμενικούς φακούς.

- Επίπεδους αντικειμενικούς φακούς  PLAN,  με  εστίαση  στο  άπειρο (infinity  corrected  optical  system):  5x - 10x - 40x Ph2 – 100x oil, υψηλής  διακριτικής  και  διαχωριστικής  ικανότητας, τέλειας χρωματικής  διόρθωσης  και  άριστου  contrast,   κατάλληλους  για όλες  τις  μεθόδους  μικροσκόπησης,  με  προστατευτικά  ελατήρια  για  την  αποφυγή  πρόσκρουσης  με  το  παρασκεύασμα.

- Δύο(2)  προσοφθάλμιους φακούς  υπέρ  ευρέος  πεδίου 10x/23 foc.,  επίπεδους,  απόλυτα διορθωτικούς, ρυθμιζόμενους, επιδεχόμενους  μικρομετρικές  κλίμακες,  κατάλληλους  και για  διοπτροφόρους,  με  προσοφθάλμιες  καλυπτρίδες.

- Προστατευτικό σετ μικροσκοπίου.

- Nα συνοδεύεται από πλήρες  σύστημα  προβολής  και  επεξεργασίας της  εικόνας  του μικροσκοπίου, μέσω  ψηφιακής  κάμερας και λογισμικού, μέσω ολοκληρωμένου συστήματος  Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας.

Να έχει τις παρακάτω δυνατότητες:

- Συμπαρατήρηση  ζωντανής εικόνας (Live Image)  του  μικροσκοπίου  σε  μόνιτορ (άμεση σύνδεση  με  ή  χωρίς  την παρεμβολή του Η/Υ).

- Σύνδεση με Η/Υ για :  εικόνα,  αποθήκευση, αρχειοθέτηση.

- Ψηφιακή  επεξεργασία  των  εικόνων  μέσω  του λογισμικού του  Η/Υ .

- Βιντεοσκόπηση  κινούμενης  εικόνας (στην κάρτα μνήμης  και  στον  Η/Υ).

- Να λειτουργεί  και  σαν  αυτόνομο  σύστημα (χωρίς  την  παρεμβολή  Η/Υ) για φωτογράφηση, αποθήκευση, προβολή  ψηφιακών εικόνων  και συμπαρατήρηση  της ζωντανής εικόνας του μικροσκοπίου.

Να  αποτελείται  από:

- Οπτικούς   προσαρμογείς για την  προσαρμογή  του συστήματος  προβολής στο  μικροσκόπιο.

- Ψηφιακή κάμερα με  αισθητήρα τουλάχιστον  10.0 Megapixel CCD ,με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: μέγιστη ανάλυση 3648 x 2736, συνολικό Zoom 16x, μνήμη 256ΜΒ, σκόπευτρο οπτικό με διοπτρική διόρθωση, ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη  LCD 2’’ ΤFT περιστρεφόμενη και συστρεφόμενη  με  ψηφιακές ενδείξεις,  σύστημα  αυτόματης  και  χειροκίνητης  εστίασης , έλεγχο έκθεσης, εφέ  εικόνας, έξοδος  PAL / NTSC  audio/video, λειτουργία  βιντεοσκόπησης  ΜJPEG και λειτουργία  σχολιασμού,  εκτύπωση με Digital print order format με  δυνατότητα αποθήκευσης πληροφορίας  στην επικεφαλίδα  μιας  φωτογραφίας, ενσωματωμένο  φλας, αυτοχρονομετρητής, τηλεχειρισμός, φορτιστή. Να λειτουργεί και με απλές μπαταρίες για αυτονομία του συστήματος.

- Να συνοδεύεται από: Καλώδιο  USB  για σύνδεση με  Η/Υ  και μεταφορά εικόνων  στον  Η/Υ και καλώδιο  ΑV, για σύνδεση  με monitor, Η/Υ, ή τηλεόραση για LIVE-IMAGE.

- Να συνοδεύεται από λογισμικό  κατάλληλο για  την  αποθήκευση,  επεξεργασία και μετρήσεις  εικόνων, απόλυτα συμβατό με  την κάμερα και  με  το  μικροσκόπιο,  με  δυνατότητες  για:

  - Αυτόματες μετρήσεις μήκους, περιγράμματος, γωνίας.

  - Κλίμακα μικρομετρήσεων (measurement  bar).

  - Εισαγωγή σχημάτων και σχολίων μαζί με την εικόνα (text annotation).

  - Geometric scaling.

  - Management, visualization and printing of  metadata  images.

  - Image formats: BMP, GIF, JPG, JPG2000, TIFF, ZVI.

  - Video: AVI, MOV display & export.

  - Image File Browser.

  - Vertical/Horizontal display subdivision.

  - Navigator Window.

  - Image processing and optimization (contrast, brightness, gamma, colors)

  - Batch conversion and export of image types.

  - Camera identification and automatic adjustment of camera specific parameters.

  - Scalable live image with focus indicator.

  - Zoom  can be blocked

  - Automatic save and reload of user settings.

Ποσότητα: 1

Προϋπολογισμός: 8.000,00 €

Tόπος Παράδοσης: ΤΕΙ Ηπείρου, τμήμα Ιχθυοκομίας και Αλιείας, Ηγουμενίτσα